## Отчет
Реестр контрольных мероприятий
№ п/п | № мероприятия в реестре | Дата (период) проведения проверки | Орган, осуществляющий проверку | Предмет проверкипроверяемый периодвид проверкиоснование проверки | Результат проверки; акт проверки | № | Нарушения | Статус нарушений
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX
1 | 1205 | 21.07.2016 | Военный комиссариат | Проверка состояния работы по воинскому учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе. Проверяемый период отсутствует плановая выездная проверка Предписание от 20.07.2016 № 1/2/967 | Нарушения не выявлены Акт проверки от 21.07.2016 № б/н | Нет нарушений
2 | 1231 | с 04.07.2016 по 11.07.2016 | Пенсионный фонд РФ | проверка достоверности представленных ИС по стажу, факта работы застрахованных лиц, поименных списков. 01.01.2013 - 31.12.2015 плановая выездная проверка Решение (постановление) от 04.07.2016 № б/н | Нарушения не выявлены Акт проверки от 07.07.2016 № 656/3 | Нет нарушений
3 | 1261 | 29.02.2016 | МЧС РФ | Выполнение предписаний органов госконтроля(надзора), органов муниципального контроля; Проверяемый период отсутствует внеплановая выездная проверка Распоряжение (приказ) от 26.02.2016 № 113 | Нарушения выявлены Акт проверки от 29.02.2016 № 113 | 1 | Декорационный сарай, сценический комплекс не оборудованы системой автоматического пожаротушения | Подлежит устранению
[6 empty] | 2 | Помещения театра не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре | Подлежит устранению
[6 empty] | 3 | Отдельные помещения театра не дооборудованы системой автоматической пожарной сигнализации помещения подвала(д.10, стр.1),двухэтажное здание(д.8, стр.3),дворовые постройки | Подлежит устранению
[6 empty] | 4 | При применении автоматической пожарной сигнализации, помещения не оборудованы дымовыми пожарными извещателями(на 1,2,3-ем этажах, в подвале д.10,стр.1) | Подлежит устранению
[6 empty] | 5 | В подвалах, где выходы не изолированы противопожарными преградами от общих лестничных клеток размещены хозяйственные и иные помещения | Подлежит устранению
[6 empty] | 6 | При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных док-тов по пожарной безопасности, а именно - в проходе фойе 3-его этажа устроено кладовое помещение. | Подлежит устранению